## C.pratensis +H2O 30.10.15_
OPEN 6.2.5
Thr Oct 29 2015 15:14:41
Unit= | PSC-3679
LightSource= | 6400-02 or -02B LED Source | 1 | 0.16
A/D AvgTime= | 4
Log AvgTime= | 15
Config= | /User/Configs/UserPrefs/2x3_700.xml
Remark= | young plant
Obs | HHMMSS | FTime | EBal? | Photo | Cond | Ci | Trmmol | VpdL | CTleaf | Area | BLC_1 | StmRat | BLCond | Tair | Tleaf | TBlk | CO2R | CO2S | H2OR | H2OS | RH_R | RH_S | Flow | PARi | PARo | Press | CsMch | HsMch | StableF | BLCslope | BLCoffst | f_parin | f_parout | alphaK | Status | fda | Trans | Tair_K | Twall_K | R(W/m2) | Tl-Ta | SVTleaf | h2o_i | h20diff | CTair | SVTair | CndTotal | vp_kPa | VpdA | CndCO2 | Ci_Pa | Ci/Ca | RHsfc | C2sfc | AHs/Cs
in | in | in | in | out | out | out | out | out | out | in | out | in | out | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out
Remark= | "15:15:05 Flow: Fixed -> 500 umol/s"
Remark= | "15:17:08 Lamp: ParIn -> 1000 uml"
Remark= | "15:21:36 Flow: Fixed -> 500 umol/s"
1 | 15:22:16 | 495 | 0 | 7.0559 | 0.12915 | 293.0154 | 1.5496 | 1.1958 | 26.3175 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 25.4362 | 26.3175 | 24.984 | 399.8437 | 390.6506 | 21.0257 | 22.8426 | 63.2492 | 68.7174 | 500.0251 | 999.0103 | 430.4547 | 98.1664 | 0.43401 | 0.14723 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83338 | 0.0015496 | 299.4675 | 298.5862 | 159.8416 | 0.96203 | 3.4382 | 35.0239 | 12.1812 | 25.8768 | 3.3497 | 0.12353 | 2.2424 | 1.1074 | 0.077693 | 28.7643 | 0.75007 | 65.7418 | 387.2966 | 0.011977
Remark= | "15:22:26 Launched AutoProg /User/Configs/AutoProgs/A-CiCurve2"
Remark= | "15:22:29 Lamp: ParIn -> 1000 uml"
Remark= | "15:22:29 CO2 Mixer: CO2R -> 400 uml"
Remark= | "15:22:29 Coolers: Tblock -> 25.00 C"
Remark= | "15:22:29 Flow: Fixed -> 500 umol/s"
Remark= | "15:22:29 CO2 Mixer: CO2R -> 400 uml"
Remark= | "15:24:47 Flow: Fixed -> 500 umol/s"
2 | 15:25:08 | 667 | 0 | 6.9468 | 0.10389 | 273.6168 | 1.3086 | 1.2447 | 26.423 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 25.4449 | 26.423 | 24.9839 | 399.8141 | 390.8652 | 21.0286 | 22.5633 | 63.2249 | 67.8409 | 500.0582 | 1000.7256 | 432.4932 | 98.1646 | 0.40828 | 0.14755 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83343 | 0.0013086 | 299.573 | 298.5949 | 160.1161 | 1.0775 | 3.4597 | 35.2434 | 12.6801 | 25.934 | 3.3611 | 0.10022 | 2.2149 | 1.1462 | 0.062956 | 26.8595 | 0.70003 | 64.2579 | 387.563 | 0.011518
Remark= | "15:25:08 CO2 Mixer: CO2R -> 300 uml"
Remark= | "15:27:26 Flow: Fixed -> 500 umol/s"
3 | 15:27:47 | 825.5 | 0 | 4.6012 | 0.08667 | 201.3657 | 1.1293 | 1.28 | 26.4823 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 25.4442 | 26.4823 | 24.9846 | 299.7427 | 293.8238 | 21.0048 | 22.3295 | 63.1505 | 67.1348 | 500.0559 | 1000.0422 | 432.4999 | 98.1573 | 0.79994 | 0.14504 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83343 | 0.0011293 | 299.6323 | 298.5942 | 160.0068 | 1.1614 | 3.4718 | 35.3695 | 13.04 | 25.9633 | 3.3669 | 0.084103 | 2.1918 | 1.1751 | 0.052789 | 19.7655 | 0.68533 | 63.1611 | 291.6366 | 0.009965
Remark= | "15:27:47 CO2 Mixer: CO2R -> 200 uml"
Remark= | "15:30:05 Flow: Fixed -> 500 umol/s"
4 | 15:30:26 | 985 | 0 | 2.4529 | 0.074552 | 139.1115 | 0.99961 | 1.3118 | 26.551 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 25.4486 | 26.551 | 24.985 | 199.8001 | 196.6209 | 20.9754 | 22.1483 | 63.0478 | 66.5741 | 500.0218 | 999.8605 | 432.9576 | 98.1602 | 1.054 | 0.13756 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83337 | 0.00099961 | 299.701 | 298.5986 | 159.9777 | 1.2198 | 3.4858 | 35.5118 | 13.3635 | 25.9998 | 3.3742 | 0.072645 | 2.1741 | 1.2001 | 0.045571 | 13.6552 | 0.70751 | 62.2428 | 195.4549 | 0.0078114
Remark= | "15:30:26 CO2 Mixer: CO2R -> 100 uml"
Remark= | "15:32:44 Flow: Fixed -> 500 umol/s"
5 | 15:33:05 | 1143.5 | 0 | 0.37108 | 0.069167 | 87.8386 | 0.94257 | 1.3305 | 26.6086 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 25.4552 | 26.6086 | 24.9843 | 99.2342 | 98.6774 | 20.9746 | 22.0806 | 63.0117 | 66.3356 | 500.0443 | 999.5024 | 432.7102 | 98.1472 | 1.0491 | 0.1505 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83341 | 0.00094257 | 299.7586 | 298.6052 | 159.9204 | 1.2417 | 3.4977 | 35.6372 | 13.5566 | 26.0319 | 3.3806 | 0.067522 | 2.1672 | 1.2135 | 0.042346 | 8.6211 | 0.89016 | 61.7603 | 98.501 | 0.0023267
Remark= | "15:33:05 CO2 Mixer: CO2R -> 50 uml"
Remark= | "15:35:23 Flow: Fixed -> 500 umol/s"
6 | 15:35:44 | 1302.5 | 0 | -0.64323 | 0.066875 | 65.4399 | 0.91865 | 1.3403 | 26.6352 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 25.4593 | 26.6352 | 24.9841 | 50.3306 | 51.046 | 20.9564 | 22.0343 | 62.9498 | 66.1881 | 500.1012 | 999.3665 | 433.1063 | 98.1593 | 1.002 | 0.1542 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.8335 | 0.00091865 | 299.7852 | 298.6093 | 159.8986 | 1.2508 | 3.5032 | 35.6888 | 13.6545 | 26.0472 | 3.3837 | 0.065336 | 2.1629 | 1.2208 | 0.040971 | 6.4235 | 1.282 | 61.5094 | 51.3518 | -0.0077047
Remark= | "15:35:44 CO2 Mixer -> OFF"
Remark= | "15:37:59 Flow: Fixed -> 500 umol/s"
7 | 15:38:22 | 1460.5 | 0 | -1.7654 | 0.064171 | 44.7967 | 0.8898 | 1.3517 | 26.6731 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 25.4628 | 26.6731 | 24.9837 | -1.6788 | 0.43901 | 20.9529 | 21.9971 | 62.9287 | 66.065 | 500.0484 | 999.1217 | 433.0518 | 98.1639 | 0.837 | 0.14351 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111105 | 0.83341 | 0.0008898 | 299.8231 | 298.6128 | 159.8595 | 1.2606 | 3.511 | 35.7669 | 13.7698 | 26.068 | 3.3878 | 0.062753 | 2.1593 | 1.2285 | 0.039346 | 4.3974 | 102.0393 | 61.2322 | 1.2782 | -0.84572
Remark= | "15:38:22 CO2 Mixer: CO2R -> 400 uml"
Remark= | "15:42:41 Flow: Fixed -> 500 umol/s"
8 | 15:43:02 | 1740.5 | 0 | 6.2601 | 0.06206 | 221.9147 | 0.85968 | 1.3494 | 26.6331 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 25.461 | 26.6331 | 24.9867 | 401.1935 | 393.2768 | 20.928 | 21.9369 | 62.8587 | 65.8897 | 500.0739 | 999.198 | 432.8534 | 98.1596 | 0.36565 | 0.14744 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83346 | 0.00085968 | 299.7831 | 298.611 | 159.8717 | 1.2817 | 3.5028 | 35.6843 | 13.7474 | 26.0471 | 3.3837 | 0.060732 | 2.1533 | 1.2304 | 0.038075 | 21.7831 | 0.56427 | 61.1802 | 390.3011 | 0.0098129
Remark= | "15:43:02 CO2 Mixer: CO2R -> 500 uml"
Remark= | "15:45:19 Flow: Fixed -> 500 umol/s"
9 | 15:45:40 | 1898.5 | 0 | 7.6181 | 0.057018 | 264.7796 | 0.80086 | 1.3659 | 26.6774 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 25.4624 | 26.6774 | 24.9854 | 500.4774 | 490.8653 | 20.9213 | 21.8612 | 62.8358 | 65.6601 | 500.0691 | 999.3209 | 433.0759 | 98.1636 | -0.12485 | 0.15934 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83345 | 0.00080086 | 299.8274 | 298.6124 | 159.8913 | 1.3067 | 3.5119 | 35.7761 | 13.9149 | 26.0699 | 3.3882 | 0.055896 | 2.146 | 1.2423 | 0.035034 | 25.9917 | 0.53941 | 60.7397 | 487.244 | 0.0094967
Remark= | "15:45:40 CO2 Mixer: CO2R -> 600 uml"
Remark= | "15:47:57 Flow: Fixed -> 500 umol/s"
10 | 15:48:18 | 2056.5 | 0 | 8.7479 | 0.049878 | 294.2312 | 0.71193 | 1.3846 | 26.7096 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 25.4615 | 26.7096 | 24.9835 | 600.3057 | 589.3064 | 20.9057 | 21.7413 | 62.7865 | 65.2966 | 500.0734 | 999.4083 | 432.9972 | 98.1543 | -0.87174 | 0.15665 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83346 | 0.00071193 | 299.8596 | 298.6115 | 159.9053 | 1.3486 | 3.5186 | 35.8472 | 14.1059 | 26.0855 | 3.3914 | 0.049017 | 2.134 | 1.2574 | 0.030712 | 28.8801 | 0.49928 | 60.1826 | 585.1481 | 0.0089972
Remark= | "15:48:18 CO2 Mixer: CO2R -> 800 uml"
Remark= | "15:50:35 Flow: Fixed -> 500 umol/s"
11 | 15:50:56 | 2215.5 | 0 | 10.7127 | 0.044128 | 379.2637 | 0.63949 | 1.4029 | 26.7524 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 25.4605 | 26.7524 | 24.9859 | 800.0101 | 786.553 | 20.8946 | 21.6453 | 62.755 | 65.0109 | 500.0636 | 999.1414 | 433.1157 | 98.1519 | -2.5716 | 0.16082 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83344 | 0.00063949 | 299.9024 | 298.6105 | 159.8626 | 1.3797 | 3.5274 | 35.9385 | 14.2933 | 26.1064 | 3.3956 | 0.043452 | 2.1245 | 1.271 | 0.027218 | 37.2254 | 0.48218 | 59.6761 | 781.4607 | 0.0081807
Remark= | "15:50:56 CO2 Mixer: CO2R -> 900 uml"
Remark= | "15:53:12 Flow: Fixed -> 500 umol/s"
12 | 15:53:33 | 2371.5 | 0 | 11.1114 | 0.037973 | 398.2759 | 0.56053 | 1.4261 | 26.8161 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 25.4637 | 26.8161 | 24.986 | 901.1022 | 887.1734 | 20.8843 | 21.5424 | 62.7183 | 64.6959 | 500.0565 | 998.9976 | 429.6295 | 98.1606 | -3.6268 | 0.16008 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83343 | 0.00056053 | 299.9661 | 298.6137 | 159.8396 | 1.4122 | 3.5407 | 36.0702 | 14.5279 | 26.1399 | 3.4023 | 0.037472 | 2.1146 | 1.2877 | 0.023464 | 39.095 | 0.44893 | 59.0759 | 881.8916 | 0.0074433
Remark= | "15:53:33 CO2 Mixer: CO2R -> 1000 uml"
Remark= | "15:55:49 Flow: Fixed -> 500 umol/s"
13 | 15:56:10 | 2528.5 | 0 | 10.9295 | 0.031609 | 411.5165 | 0.47462 | 1.4474 | 26.8725 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 25.468 | 26.8725 | 24.9846 | 1000.6689 | 986.9926 | 20.887 | 21.4443 | 62.7106 | 64.3848 | 500.045 | 998.913 | 429.9915 | 98.1628 | -4.4285 | 0.16116 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83341 | 0.00047462 | 300.0225 | 298.618 | 159.8261 | 1.4495 | 3.5524 | 36.1893 | 14.745 | 26.1703 | 3.4084 | 0.031261 | 2.105 | 1.3034 | 0.019569 | 40.3956 | 0.41694 | 58.5086 | 981.7972 | 0.0065133
Remark= | "15:56:10 CO2 Mixer: CO2R -> 1200 uml"
Remark= | "15:58:26 Flow: Fixed -> 500 umol/s"
14 | 15:58:51 | 2689.5 | 0 | 11.6057 | 0.02479 | 411.4354 | 0.37963 | 1.4726 | 26.9473 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 25.4746 | 26.9473 | 24.9851 | 1200.2655 | 1185.8003 | 20.902 | 21.3478 | 62.7307 | 64.0698 | 500.0635 | 998.7888 | 428.7146 | 98.161 | -7.1147 | 0.16346 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83344 | 0.00037963 | 300.0973 | 298.6246 | 159.8062 | 1.4892 | 3.5681 | 36.3495 | 15.0017 | 26.211 | 3.4166 | 0.024576 | 2.0955 | 1.3211 | 0.015379 | 40.3869 | 0.34697 | 57.871 | 1180.2835 | 0.0056904
Remark= | "15:58:51 Lamp: ParIn -> 1000 uml"
Remark= | "15:58:51 CO2 Mixer: CO2R -> 1200 uml"
Remark= | "15:58:51 Coolers: Tblock -> 25.00 C"
Remark= | "15:58:51 Flow: Fixed -> 500 umol/s"
Remark= | "15:59:20 CO2 Mixer: CO2R -> 400 uml"
Remark= | "15:59:25 Lamp: Off"
Remark= | "15:59:34 Lamp: Tracking -> ParOutæm"
Remark= | "15:59:48 Launched AutoProg /User/Configs/AutoProgs/AutoLog"
Remark= | "15:59:51 Lamp: Tracking -> ParOutæm"
Remark= | "15:59:51 CO2 Mixer: CO2R -> 400 uml"
Remark= | "15:59:51 Coolers: Tblock -> 25.00 C"
Remark= | "15:59:51 Flow: Fixed -> 500 umol/s"
Remark= | "16:00:05 Coolers: Tblock -> 21.00 C"
Remark= | "16:01:14 Flow: Fixed -> 500 umol/s"
15 | 16:09:51 | 3351 | 0 | -1.1615 | 0.0029426 | 1024.7034 | 0.023051 | 0.75202 | 21.9522 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.6763 | 21.9522 | 21.0796 | 400.1677 | 401.5499 | 19.2641 | 19.2913 | 72.6936 | 72.7962 | 500.1738 | 0.12083 | 0.094481 | 98.167 | 0.33587 | 0.18458 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83362 | 2.3051e-05 | 295.1022 | 294.8263 | 0.019333 | -0.048162 | 2.6458 | 26.9518 | 7.6606 | 21.8142 | 2.6236 | 0.0029395 | 1.8938 | 0.72983 | 0.0018375 | 100.592 | 2.5519 | 70.9341 | 402.102 | -0.0020489
16 | 16:19:51 | 3951.5 | 0 | -0.82517 | 0.0027413 | 874.8493 | 0.022923 | 0.80279 | 22.009 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.7112 | 22.009 | 21.0789 | 400.387 | 401.3658 | 18.8411 | 18.8681 | 70.9415 | 71.0441 | 500.1612 | 0.12878 | 0.081993 | 98.1644 | 0.33587 | 0.18458 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.8336 | 2.2923e-05 | 295.159 | 294.8612 | 0.020604 | -0.050968 | 2.655 | 27.0461 | 8.178 | 21.8601 | 2.631 | 0.0027386 | 1.8522 | 0.77878 | 0.0017119 | 85.8791 | 2.1797 | 69.0822 | 401.7581 | -0.0014189
17 | 16:29:52 | 4552 | 0 | -0.70493 | 0.003742 | 695.6367 | 0.031374 | 0.80568 | 21.7511 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.6218 | 21.7511 | 21.0799 | 400.4182 | 401.2487 | 18.3769 | 18.4138 | 69.5827 | 69.7231 | 500.1648 | 0.10539 | 0.085617 | 98.1774 | 0.33587 | 0.18458 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83361 | 3.1374e-05 | 294.9011 | 294.7718 | 0.016863 | -0.033255 | 2.6135 | 26.6201 | 8.2063 | 21.6865 | 2.6032 | 0.0037371 | 1.8078 | 0.79537 | 0.0023361 | 68.2958 | 1.7337 | 68.5039 | 401.5838 | -0.0012025
18 | 16:39:52 | 5152.5 | 0 | -0.77332 | 0.0034793 | 749.4888 | 0.030301 | 0.83677 | 21.7988 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.6403 | 21.7988 | 21.0814 | 400.6122 | 401.5252 | 18.1412 | 18.1769 | 68.6042 | 68.739 | 500.1962 | 0.070895 | 0.083091 | 98.1665 | 0.33587 | 0.18458 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83366 | 3.0301e-05 | 294.9488 | 294.7903 | 0.011343 | -0.036596 | 2.6211 | 26.7008 | 8.5239 | 21.7196 | 2.6085 | 0.0034751 | 1.7844 | 0.82411 | 0.0021723 | 73.5747 | 1.8666 | 67.3833 | 401.8928 | -0.0012966
19 | 16:49:52 | 5753 | 0 | -0.83448 | 0.0031232 | 820.8267 | 0.027516 | 0.84643 | 21.8016 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.642 | 21.8016 | 21.0823 | 400.5643 | 401.5521 | 18.0503 | 18.0827 | 68.2546 | 68.377 | 500.1613 | 0.070022 | 0.089207 | 98.1677 | 0.33587 | 0.18458 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.8336 | 2.7516e-05 | 294.9516 | 294.792 | 0.011204 | -0.03529 | 2.6216 | 26.705 | 8.6223 | 21.7218 | 2.6088 | 0.0031198 | 1.7751 | 0.83368 | 0.0019502 | 80.5787 | 2.0441 | 67.0095 | 401.9488 | -0.0013912
Remark= | "17:00:06 Flow: Fixed -> 500 umol/s"
20 | 17:00:07 | 6366 | 0 | -0.41131 | 0.001319 | 891.3953 | 0.011683 | 0.8505 | 21.7782 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.6335 | 21.7782 | 21.0826 | 400.9271 | 401.4149 | 17.9889 | 18.0027 | 68.0597 | 68.1132 | 500.1905 | 0.057153 | 0.10812 | 98.1704 | -0.21744 | 0.16497 | 0.66667 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83365 | 1.1683e-05 | 294.9282 | 294.7835 | 0.0091445 | -0.025041 | 2.6178 | 26.6662 | 8.6635 | 21.7059 | 2.6063 | 0.0013184 | 1.7673 | 0.83895 | 0.00082404 | 87.5086 | 2.2206 | 66.7845 | 401.6104 | -0.00068398
21 | 17:10:07 | 6966.5 | 0 | -0.52055 | 0.0011088 | 1141.6028 | 0.0098807 | 0.85569 | 21.7817 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.6356 | 21.7817 | 21.0818 | 400.5691 | 401.1888 | 17.9428 | 17.9544 | 67.8798 | 67.9241 | 500.1461 | 0.095227 | 0.11557 | 98.1759 | -0.21744 | 0.16497 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83358 | 9.8807e-06 | 294.9317 | 294.7856 | 0.015236 | -0.024208 | 2.6184 | 26.6703 | 8.7159 | 21.7086 | 2.6067 | 0.0011083 | 1.7627 | 0.84403 | 0.00069276 | 112.0779 | 2.8456 | 66.5871 | 401.4363 | -0.00086345
22 | 17:20:07 | 7567 | 0 | -0.54671 | 0.0012054 | 1116.3045 | 0.010754 | 0.85676 | 21.788 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.636 | 21.788 | 21.0821 | 400.5753 | 401.226 | 17.9393 | 17.9519 | 67.872 | 67.9207 | 500.1808 | 0.10749 | 0.19588 | 98.1863 | -0.21744 | 0.16497 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83363 | 1.0754e-05 | 294.938 | 294.786 | 0.017198 | -0.025413 | 2.6194 | 26.6778 | 8.7259 | 21.712 | 2.6073 | 0.0012049 | 1.7626 | 0.84463 | 0.00075313 | 109.6058 | 2.7822 | 66.5593 | 401.4858 | -0.00090634
23 | 17:30:07 | 8167.5 | 0 | -0.55347 | 0.0010493 | 1233.6878 | 0.0093824 | 0.85873 | 21.7953 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.6334 | 21.7953 | 21.0802 | 400.5443 | 401.2038 | 17.9306 | 17.9416 | 67.8577 | 67.8999 | 500.17 | 0.13244 | 0.083714 | 98.1979 | -0.21744 | 0.16497 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83362 | 9.3824e-06 | 294.9453 | 294.7834 | 0.021191 | -0.025951 | 2.6206 | 26.6865 | 8.7449 | 21.7144 | 2.6076 | 0.001049 | 1.7618 | 0.84581 | 0.00065563 | 121.1456 | 3.075 | 66.4954 | 401.4669 | -0.00091672
24 | 17:40:07 | 8768 | 0 | -0.63247 | 0.0012277 | 1214.326 | 0.010932 | 0.85555 | 21.7244 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.6137 | 21.7244 | 21.0813 | 400.5104 | 401.2639 | 17.8422 | 17.855 | 67.6183 | 67.6662 | 500.1696 | 0.11015 | 0.16248 | 98.2175 | -0.21744 | 0.16497 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83362 | 1.0932e-05 | 294.8744 | 294.7637 | 0.017624 | -0.020071 | 2.6092 | 26.5658 | 8.7108 | 21.669 | 2.6004 | 0.0012272 | 1.7537 | 0.84674 | 0.00076703 | 119.2681 | 3.0263 | 66.4802 | 401.5645 | -0.0010471
25 | 17:50:07 | 9368.4999 | 0 | -0.77179 | 0.0012455 | 1380.4631 | 0.011199 | 0.86396 | 21.775 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.6274 | 21.775 | 21.0815 | 400.5078 | 401.4283 | 17.8376 | 17.8508 | 67.547 | 67.599 | 500.1679 | 0.10599 | 0.083126 | 98.2223 | -0.21744 | 0.16497 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83361 | 1.1199e-05 | 294.925 | 294.7774 | 0.016958 | -0.025068 | 2.6173 | 26.6468 | 8.796 | 21.7012 | 2.6055 | 0.0012449 | 1.7533 | 0.85219 | 0.00077812 | 135.5922 | 3.4389 | 66.254 | 401.7951 | -0.0012726
Remark= | "18:00:06 Flow: Fixed -> 500 umol/s"
26 | 18:00:07 | 9967 | 0 | -0.30877 | 0.00017895 | 3136.9175 | 0.001606 | 0.86201 | 21.7894 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.6375 | 21.7894 | 21.0823 | 401.0627 | 401.4323 | 17.8904 | 17.8923 | 67.7127 | 67.7164 | 500.1673 | 0.063106 | 0.092396 | 98.2327 | -0.28535 | 0.16878 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83361 | 1.606e-06 | 294.9394 | 294.7875 | 0.010097 | -0.020683 | 2.6196 | 26.6675 | 8.7752 | 21.7135 | 2.6075 | 0.00017894 | 1.7576 | 0.84989 | 0.00011184 | 308.1478 | 7.8143 | 66.3463 | 401.5791 | -0.00051013
27 | 18:10:07 | 10567.5 | 0 | -0.76763 | 0.0012049 | 1408.1653 | 0.010766 | 0.85864 | 21.7705 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.6254 | 21.7705 | 21.0818 | 400.5093 | 401.4249 | 17.881 | 17.8936 | 67.7362 | 67.7846 | 500.1775 | 0.075961 | 0.082138 | 98.2445 | -0.28535 | 0.16878 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83363 | 1.0766e-05 | 294.9205 | 294.7754 | 0.012154 | -0.024572 | 2.6166 | 26.6335 | 8.7399 | 21.698 | 2.605 | 0.0012044 | 1.758 | 0.84707 | 0.00075282 | 138.3446 | 3.5079 | 66.4517 | 401.7898 | -0.0012696
28 | 18:20:08 | 11168 | 0 | -0.89631 | 0.0016357 | 1266.7797 | 0.014655 | 0.86116 | 21.7831 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.6348 | 21.7831 | 21.0824 | 400.5174 | 401.5855 | 17.8701 | 17.8873 | 67.6596 | 67.7256 | 500.1853 | 0.11135 | 0.10642 | 98.2508 | -0.28535 | 0.16878 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83364 | 1.4655e-05 | 294.9331 | 294.7848 | 0.017816 | -0.026963 | 2.6186 | 26.6522 | 8.7649 | 21.709 | 2.6068 | 0.0016348 | 1.7574 | 0.84933 | 0.0010218 | 124.4621 | 3.1544 | 66.3842 | 402.0115 | -0.0014801
29 | 18:30:08 | 11768.5 | 0 | -0.88068 | 0.0015085 | 1323.7176 | 0.013542 | 0.86289 | 21.8127 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.6458 | 21.8127 | 21.0814 | 400.5522 | 401.6021 | 17.9002 | 17.9161 | 67.7347 | 67.7954 | 500.2041 | 0.11721 | 0.15307 | 98.2614 | -0.28535 | 0.16878 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83367 | 1.3542e-05 | 294.9627 | 294.7958 | 0.018754 | -0.028821 | 2.6234 | 26.6977 | 8.7816 | 21.7293 | 2.61 | 0.0015077 | 1.7605 | 0.84955 | 0.0009424 | 130.0703 | 3.2961 | 66.3748 | 402.0207 | -0.001454
30 | 18:40:08 | 12369 | 0 | -1.0652 | 0.0014209 | 1587.4885 | 0.012689 | 0.85846 | 21.7482 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.6199 | 21.7482 | 21.0821 | 400.4834 | 401.7551 | 17.841 | 17.856 | 67.6198 | 67.6769 | 500.1728 | 0.065547 | 0.12187 | 98.2631 | -0.28535 | 0.16878 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83362 | 1.2689e-05 | 294.8982 | 294.7699 | 0.010487 | -0.023396 | 2.613 | 26.5923 | 8.7363 | 21.6841 | 2.6028 | 0.0014202 | 1.7546 | 0.84823 | 0.00088767 | 155.9915 | 3.9514 | 66.4173 | 402.2614 | -0.0017587
31 | 18:50:08 | 12969.4999 | 0 | -1.1944 | 0.0011382 | 2063.829 | 0.010235 | 0.86436 | 21.7875 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.631 | 21.7875 | 21.0831 | 400.5293 | 401.9572 | 17.8453 | 17.8573 | 67.599 | 67.6442 | 500.1696 | 0.10043 | 0.11088 | 98.276 | -0.28535 | 0.16878 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83362 | 1.0235e-05 | 294.9375 | 294.781 | 0.016068 | -0.025747 | 2.6193 | 26.6526 | 8.7953 | 21.7092 | 2.6068 | 0.0011378 | 1.7549 | 0.85187 | 0.00071114 | 202.8248 | 5.1344 | 66.2627 | 402.525 | -0.0019663
Remark= | "19:00:06 Flow: Fixed -> 500 umol/s"
32 | 19:00:08 | 13567.5 | 0 | -0.54871 | 0.00025306 | 3841.1666 | 0.0022696 | 0.86197 | 21.7535 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.6218 | 21.7535 | 21.0826 | 401.4054 | 402.0625 | 17.8226 | 17.8253 | 67.5583 | 67.5666 | 500.167 | 0.096828 | 0.11815 | 98.2826 | -0.19071 | 0.16196 | 0.66667 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83361 | 2.2696e-06 | 294.9035 | 294.7718 | 0.015492 | -0.018326 | 2.6139 | 26.5956 | 8.7703 | 21.6877 | 2.6034 | 0.00025304 | 1.7519 | 0.85147 | 0.00015815 | 377.5197 | 9.5537 | 66.2773 | 402.3233 | -0.00090392
33 | 19:10:08 | 14168 | 0 | -1.3654 | 0.00057084 | 4196.736 | 0.0051612 | 0.86911 | 21.8222 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.6492 | 21.8222 | 21.0818 | 400.5502 | 402.1857 | 17.8559 | 17.8619 | 67.5774 | 67.6004 | 500.1827 | 0.081705 | 0.064672 | 98.2959 | -0.19071 | 0.16196 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83364 | 5.1612e-06 | 294.9722 | 294.7992 | 0.013073 | -0.025292 | 2.6249 | 26.7037 | 8.8418 | 21.7357 | 2.611 | 0.00057073 | 1.7558 | 0.85528 | 0.00035671 | 412.522 | 10.4348 | 66.1416 | 402.8347 | -0.0022419
34 | 19:20:08 | 14768.5 | 0 | -1.4384 | 0.00049499 | 5013.4532 | 0.0044404 | 0.86237 | 21.7782 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.6294 | 21.7782 | 21.0816 | 400.4333 | 402.1568 | 17.8526 | 17.8579 | 67.6504 | 67.6711 | 500.1446 | 0.091099 | 0.1359 | 98.3015 | -0.19071 | 0.16196 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83357 | 4.4404e-06 | 294.9282 | 294.7794 | 0.014576 | -0.021715 | 2.6178 | 26.6306 | 8.7727 | 21.7038 | 2.606 | 0.00049491 | 1.7555 | 0.85049 | 0.00030932 | 492.83 | 12.4664 | 66.3142 | 402.8405 | -0.0023679
35 | 19:30:08 | 15369 | 0 | -1.514 | 0.00035132 | 7243.4809 | 0.0031523 | 0.86263 | 21.7937 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.6374 | 21.7937 | 21.0819 | 400.4378 | 402.2523 | 17.8742 | 17.8779 | 67.7088 | 67.7234 | 500.2094 | 0.13444 | 0.092833 | 98.3154 | -0.19071 | 0.16196 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83368 | 3.1523e-06 | 294.9437 | 294.7874 | 0.02151 | -0.021942 | 2.6203 | 26.6521 | 8.7742 | 21.7156 | 2.6078 | 0.00035127 | 1.7577 | 0.85015 | 0.00021955 | 712.1456 | 18.0073 | 66.3334 | 402.9721 | -0.0024923
36 | 19:40:08 | 15969.5 | 0 | -1.4619 | 0.0007764 | 3388.403 | 0.0069369 | 0.8592 | 21.7635 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.625 | 21.7635 | 21.0813 | 400.4413 | 402.1917 | 17.8539 | 17.8621 | 67.6888 | 67.7206 | 500.1561 | 0.079038 | 0.15402 | 98.324 | -0.19071 | 0.16196 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83359 | 6.9369e-06 | 294.9135 | 294.775 | 0.012646 | -0.021691 | 2.6155 | 26.6005 | 8.7385 | 21.6942 | 2.6044 | 0.00077618 | 1.7563 | 0.84816 | 0.00048513 | 333.1614 | 8.4248 | 66.4116 | 402.8865 | -0.0024097
37 | 19:50:08 | 16569.9999 | 0 | -1.4369 | 0.00070242 | 3646.893 | 0.0062735 | 0.85896 | 21.7488 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.6223 | 21.7488 | 21.0823 | 400.3866 | 402.1072 | 17.8314 | 17.8387 | 67.6219 | 67.6503 | 500.1984 | 0.13444 | 0.18592 | 98.3348 | -0.19071 | 0.16196 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83366 | 6.2735e-06 | 294.8988 | 294.7723 | 0.02151 | -0.019657 | 2.6131 | 26.5738 | 8.735 | 21.6856 | 2.603 | 0.00070225 | 1.7542 | 0.84888 | 0.00043892 | 358.6166 | 9.0695 | 66.3909 | 402.7902 | -0.0023684
Remark= | "20:00:07 Flow: Fixed -> 500 umol/s"
38 | 20:00:08 | 17168 | 0 | -0.52551 | 0.00039553 | 2507.2518 | 0.0035374 | 0.86015 | 21.7617 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.6316 | 21.7617 | 21.0819 | 401.4166 | 402.0452 | 17.8409 | 17.8451 | 67.6306 | 67.6454 | 500.1899 | 0.11883 | 0.10712 | 98.3488 | -0.26432 | 0.16766 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83365 | 3.5374e-06 | 294.9117 | 294.7816 | 0.019013 | -0.018733 | 2.6152 | 26.591 | 8.7459 | 21.6967 | 2.6048 | 0.00039548 | 1.755 | 0.84977 | 0.00024718 | 246.5852 | 6.2362 | 66.3667 | 402.295 | -0.00086693
39 | 20:10:09 | 17768.5 | 0 | -1.2202 | 0.0011563 | 2072.98 | 0.010356 | 0.86172 | 21.7819 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.6316 | 21.7819 | 21.0822 | 400.3617 | 401.8203 | 17.8469 | 17.8591 | 67.6627 | 67.7084 | 500.1795 | 0.10933 | 0.12176 | 98.3638 | -0.26432 | 0.16766 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83363 | 1.0356e-05 | 294.9319 | 294.7816 | 0.017493 | -0.024985 | 2.6184 | 26.6197 | 8.7605 | 21.7067 | 2.6064 | 0.0011559 | 1.7567 | 0.84972 | 0.00072246 | 203.9063 | 5.159 | 66.3552 | 402.4004 | -0.002012
40 | 20:20:09 | 18369 | 0 | -1.1295 | 0.0011975 | 1894.9717 | 0.010727 | 0.86196 | 21.7706 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.6355 | 21.7706 | 21.083 | 400.4376 | 401.7873 | 17.8242 | 17.8369 | 67.5665 | 67.6155 | 500.1784 | 0.093173 | 0.068444 | 98.3723 | -0.26432 | 0.16766 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83363 | 1.0727e-05 | 294.9206 | 294.7855 | 0.014908 | -0.023207 | 2.6166 | 26.5991 | 8.7622 | 21.7031 | 2.6058 | 0.001197 | 1.7547 | 0.85118 | 0.00074818 | 186.4128 | 4.7164 | 66.3238 | 402.3242 | -0.001862
41 | 20:30:09 | 18969.5 | 0 | -1.0732 | 0.0013332 | 1675.1717 | 0.011943 | 0.86209 | 21.8029 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.6379 | 21.8029 | 21.082 | 400.346 | 401.6276 | 17.8727 | 17.8867 | 67.745 | 67.7986 | 500.1719 | 0.088253 | 0.093162 | 98.3797 | -0.26432 | 0.16766 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83362 | 1.1943e-05 | 294.9529 | 294.7879 | 0.01412 | -0.027792 | 2.6218 | 26.6496 | 8.7629 | 21.7204 | 2.6086 | 0.0013326 | 1.7597 | 0.8489 | 0.00083291 | 164.8028 | 4.171 | 66.3851 | 402.1377 | -0.0017716
42 | 20:40:09 | 19570 | 0 | -0.96208 | 0.0013675 | 1513.8618 | 0.012207 | 0.85923 | 21.7947 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.632 | 21.7947 | 21.0821 | 400.3026 | 401.4509 | 17.8834 | 17.8978 | 67.8279 | 67.883 | 500.1559 | 0.1605 | 0.076279 | 98.4047 | -0.26432 | 0.16766 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83359 | 1.2207e-05 | 294.9447 | 294.782 | 0.025679 | -0.02748 | 2.6205 | 26.6294 | 8.7316 | 21.7134 | 2.6075 | 0.0013669 | 1.7612 | 0.84624 | 0.00085435 | 148.9712 | 3.771 | 66.4801 | 401.9082 | -0.0015914
43 | 20:50:09 | 20170.4999 | 0 | -0.93896 | 0.00083395 | 2184.9259 | 0.0074339 | 0.85802 | 21.7609 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.6313 | 21.7609 | 21.0821 | 400.3362 | 401.459 | 17.8451 | 17.8538 | 67.6899 | 67.7241 | 500.1627 | 0.15434 | 0.14403 | 98.4127 | -0.26432 | 0.16766 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.8336 | 7.4339e-06 | 294.9109 | 294.7813 | 0.024695 | -0.020644 | 2.6151 | 26.5724 | 8.7186 | 21.6961 | 2.6047 | 0.00083371 | 1.757 | 0.84768 | 0.00052109 | 215.0245 | 5.4425 | 66.4538 | 401.9053 | -0.0015525
Remark= | "21:00:07 Flow: Fixed -> 500 umol/s"
44 | 21:00:09 | 20768.5 | 0 | -0.3143 | 0.00096368 | 913.917 | 0.0086013 | 0.85924 | 21.7767 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.6384 | 21.7767 | 21.0815 | 400.9479 | 401.3208 | 17.8549 | 17.865 | 67.7066 | 67.7419 | 500.1694 | 0.099036 | 0.12232 | 98.4235 | -0.22434 | 0.17904 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83362 | 8.6013e-06 | 294.9267 | 294.7884 | 0.015846 | -0.022503 | 2.6176 | 26.595 | 8.7301 | 21.7075 | 2.6065 | 0.00096335 | 1.7583 | 0.84821 | 0.00060212 | 89.9509 | 2.2773 | 66.4392 | 401.4702 | -0.00052014
45 | 21:10:09 | 21369 | 0 | -0.83826 | 0.0020675 | 1040.1631 | 0.018429 | 0.85851 | 21.7959 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.6396 | 21.7959 | 21.082 | 400.343 | 401.3397 | 17.8799 | 17.9016 | 67.8031 | 67.8861 | 500.1801 | 0.13728 | 0.11704 | 98.435 | -0.22434 | 0.17904 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83363 | 1.8429e-05 | 294.9459 | 294.7896 | 0.021965 | -0.029955 | 2.6207 | 26.6232 | 8.7216 | 21.7177 | 2.6082 | 0.002066 | 1.7621 | 0.84603 | 0.0012914 | 102.3885 | 2.5917 | 66.5191 | 401.7382 | -0.001388
46 | 21:20:09 | 21969.5 | 0 | -0.86235 | 0.0022117 | 1015.4854 | 0.019583 | 0.85309 | 21.7409 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.618 | 21.7409 | 21.0819 | 400.2507 | 401.2757 | 17.8401 | 17.8632 | 67.7581 | 67.8455 | 500.1907 | 0.089371 | 0.084959 | 98.4581 | -0.22434 | 0.17904 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83365 | 1.9583e-05 | 294.8909 | 294.768 | 0.014299 | -0.026255 | 2.6119 | 26.5277 | 8.6645 | 21.6795 | 2.6021 | 0.00221 | 1.7588 | 0.8433 | 0.0013814 | 99.9828 | 2.5306 | 66.6225 | 401.6856 | -0.0014303
47 | 21:30:09 | 22570 | 0 | -0.81449 | 0.0020908 | 1014.8541 | 0.018602 | 0.8572 | 21.7936 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.6396 | 21.7936 | 21.0814 | 400.2767 | 401.2448 | 17.8837 | 17.9056 | 67.8388 | 67.923 | 500.1643 | 0.11211 | 0.11543 | 98.4658 | -0.22434 | 0.17904 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83361 | 1.8602e-05 | 294.9436 | 294.7896 | 0.017937 | -0.029787 | 2.6203 | 26.6111 | 8.7056 | 21.7166 | 2.608 | 0.0020892 | 1.7631 | 0.8449 | 0.0013059 | 99.9284 | 2.5293 | 66.5659 | 401.6319 | -0.0013499
48 | 21:40:09 | 23170.5 | 0 | -0.79406 | 0.0020836 | 1001.3678 | 0.018502 | 0.85562 | 21.7894 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.638 | 21.7894 | 21.082 | 400.2371 | 401.1808 | 17.891 | 17.9128 | 67.8814 | 67.9653 | 500.1609 | 0.10372 | 0.087303 | 98.4769 | -0.22434 | 0.17904 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.8336 | 1.8502e-05 | 294.9394 | 294.788 | 0.016595 | -0.029413 | 2.6196 | 26.6014 | 8.6885 | 21.7137 | 2.6075 | 0.002082 | 1.764 | 0.84353 | 0.0013014 | 98.6116 | 2.4961 | 66.619 | 401.5582 | -0.0013174
49 | 21:50:10 | 23770.9999 | 0 | -0.76081 | 0.0024414 | 890.9867 | 0.021542 | 0.85047 | 21.7661 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.632 | 21.7661 | 21.0818 | 400.2401 | 401.1425 | 17.899 | 17.9243 | 67.9475 | 68.0428 | 500.1619 | 0.14645 | 0.12572 | 98.4929 | -0.22434 | 0.17904 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.8336 | 2.1542e-05 | 294.9161 | 294.782 | 0.023432 | -0.028658 | 2.6159 | 26.5592 | 8.6349 | 21.699 | 2.6052 | 0.0024393 | 1.7654 | 0.83977 | 0.0015248 | 87.7558 | 2.2211 | 66.7772 | 401.5041 | -0.0012654
Remark= | "22:00:07 Flow: Fixed -> 500 umol/s"
50 | 22:00:10 | 24369 | 0 | -0.30702 | 0.0010063 | 880.324 | 0.0089276 | 0.85475 | 21.7858 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.6317 | 21.7858 | 21.0811 | 400.7563 | 401.1203 | 17.9005 | 17.911 | 67.9635 | 68.0043 | 500.1977 | 0.083225 | 0.086421 | 98.5033 | -0.12476 | 0.16645 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83366 | 8.9276e-06 | 294.9358 | 294.7817 | 0.013316 | -0.024776 | 2.619 | 26.5883 | 8.6774 | 21.7088 | 2.6067 | 0.001006 | 1.7643 | 0.84245 | 0.00062875 | 86.7148 | 2.1947 | 66.6332 | 401.2662 | -0.00050983
51 | 22:10:10 | 24969.5 | 0 | -0.89616 | 0.0011461 | 1638.3578 | 0.010127 | 0.85147 | 21.7369 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.622 | 21.7369 | 21.0804 | 400.2241 | 401.2942 | 17.8512 | 17.8631 | 67.8218 | 67.867 | 500.1953 | 0.10135 | 0.087521 | 98.5134 | -0.12476 | 0.16645 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83366 | 1.0127e-05 | 294.8869 | 294.772 | 0.016216 | -0.020228 | 2.6112 | 26.5064 | 8.6432 | 21.6794 | 2.6021 | 0.0011457 | 1.7598 | 0.84232 | 0.00071608 | 161.4001 | 4.0827 | 66.6655 | 401.7202 | -0.0014872
52 | 22:20:10 | 25570 | 0 | -0.88024 | 0.00092168 | 1913.3175 | 0.0081797 | 0.85512 | 21.7761 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.6313 | 21.7761 | 21.0817 | 400.212 | 401.2639 | 17.8802 | 17.8898 | 67.8923 | 67.9285 | 500.2112 | 0.067933 | 0.060166 | 98.513 | -0.12476 | 0.16645 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83369 | 8.1797e-06 | 294.9261 | 294.7813 | 0.010869 | -0.023193 | 2.6175 | 26.57 | 8.6802 | 21.7037 | 2.6059 | 0.00092138 | 1.7624 | 0.84356 | 0.00057589 | 188.4866 | 4.7682 | 66.5988 | 401.6823 | -0.0014594
53 | 22:30:10 | 26170.5 | 0 | -0.87333 | 0.0011436 | 1609.2815 | 0.010107 | 0.85177 | 21.7565 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.6245 | 21.7565 | 21.0825 | 400.1707 | 401.2134 | 17.8779 | 17.8898 | 67.9204 | 67.9653 | 500.1798 | 0.09944 | 0.14897 | 98.5239 | -0.12476 | 0.16645 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83363 | 1.0107e-05 | 294.9065 | 294.7745 | 0.01591 | -0.022463 | 2.6144 | 26.5352 | 8.6454 | 21.6905 | 2.6038 | 0.0011431 | 1.7626 | 0.84125 | 0.0007145 | 158.5528 | 4.011 | 66.6925 | 401.6285 | -0.0014502
54 | 22:40:10 | 26771 | 0 | -0.78885 | 0.0013759 | 1306.8435 | 0.01214 | 0.85055 | 21.7374 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.6186 | 21.7374 | 21.0811 | 400.221 | 401.1615 | 17.8556 | 17.8699 | 67.8653 | 67.9199 | 500.1693 | 0.13745 | 0.11008 | 98.5322 | -0.12476 | 0.16645 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83362 | 1.214e-05 | 294.8874 | 294.7686 | 0.021991 | -0.021724 | 2.6113 | 26.5021 | 8.6322 | 21.678 | 2.6018 | 0.0013752 | 1.7608 | 0.84109 | 0.00085956 | 128.7661 | 3.2576 | 66.7053 | 401.5365 | -0.0013105
55 | 22:50:10 | 27371.4999 | 0 | -0.8554 | 0.0011757 | 1551.8883 | 0.010395 | 0.85235 | 21.7391 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.6191 | 21.7391 | 21.0827 | 400.1588 | 401.1798 | 17.84 | 17.8522 | 67.812 | 67.858 | 500.192 | 0.11255 | 0.13099 | 98.5443 | -0.12476 | 0.16645 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83365 | 1.0395e-05 | 294.8891 | 294.7691 | 0.018009 | -0.021014 | 2.6116 | 26.5016 | 8.6494 | 21.6791 | 2.602 | 0.0011752 | 1.7592 | 0.84279 | 0.00073455 | 152.9298 | 3.8683 | 66.6363 | 401.5865 | -0.0014194
Remark= | "23:00:07 Flow: Fixed -> 500 umol/s"
56 | 23:00:10 | 27969.5 | 0 | -0.41494 | 0.00074864 | 1276.3009 | 0.0066235 | 0.85274 | 21.7887 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.6347 | 21.7887 | 21.082 | 400.6653 | 401.1598 | 17.9194 | 17.9272 | 68.0565 | 68.0836 | 500.174 | 0.13024 | 0.11284 | 98.5517 | -0.10029 | 0.1705 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83362 | 6.6235e-06 | 294.9387 | 294.7847 | 0.020839 | -0.023474 | 2.6195 | 26.58 | 8.6528 | 21.7117 | 2.6072 | 0.00074844 | 1.7668 | 0.84045 | 0.00046779 | 125.7816 | 3.1815 | 66.7142 | 401.3571 | -0.00068972
57 | 23:10:10 | 28570 | 0 | -0.92301 | 0.0016419 | 1289.2529 | 0.014423 | 0.847 | 21.7576 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.6292 | 21.7576 | 21.0827 | 400.1564 | 401.2566 | 17.9168 | 17.9338 | 68.0727 | 68.1376 | 500.1885 | 0.093551 | 0.079614 | 98.5593 | -0.10029 | 0.1705 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83365 | 1.4423e-05 | 294.9076 | 294.7792 | 0.014968 | -0.024264 | 2.6145 | 26.5275 | 8.5938 | 21.6934 | 2.6043 | 0.001641 | 1.7675 | 0.83676 | 0.0010257 | 127.0679 | 3.213 | 66.8869 | 401.6954 | -0.0015369
58 | 23:20:10 | 29170.5 | 0 | -0.99116 | 0.0013885 | 1530.233 | 0.012235 | 0.84967 | 21.7998 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.641 | 21.7998 | 21.0806 | 400.0912 | 401.2743 | 17.9579 | 17.9723 | 68.1902 | 68.2449 | 500.1648 | 0.151 | 0.17416 | 98.5743 | -0.10029 | 0.1705 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83361 | 1.2235e-05 | 294.9498 | 294.791 | 0.02416 | -0.027008 | 2.6213 | 26.5919 | 8.6196 | 21.7204 | 2.6086 | 0.0013879 | 1.7716 | 0.83698 | 0.00086747 | 150.8417 | 3.8134 | 66.8631 | 401.7454 | -0.0016496
59 | 23:30:11 | 29771 | 0 | -1.0412 | 0.0014328 | 1550.8628 | 0.012554 | 0.84498 | 21.7391 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.6179 | 21.7391 | 21.0812 | 400.1118 | 401.3547 | 17.9063 | 17.9211 | 68.0919 | 68.1472 | 500.1892 | 0.11459 | 0.17523 | 98.5766 | -0.10029 | 0.1705 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83365 | 1.2554e-05 | 294.8891 | 294.7679 | 0.018335 | -0.022303 | 2.6116 | 26.4929 | 8.5718 | 21.6785 | 2.6019 | 0.0014321 | 1.7666 | 0.83532 | 0.00089512 | 152.8788 | 3.8641 | 66.9268 | 401.8497 | -0.0017341
60 | 23:40:11 | 30371.5 | 0 | -1.118 | 0.0017809 | 1393.8177 | 0.015644 | 0.84727 | 21.7399 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.6193 | 21.7399 | 21.0828 | 400.0933 | 401.4269 | 17.8799 | 17.8983 | 67.9888 | 68.0588 | 500.1661 | 0.1345 | 0.080237 | 98.5809 | -0.10029 | 0.1705 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83361 | 1.5644e-05 | 294.8899 | 294.7693 | 0.021521 | -0.023802 | 2.6117 | 26.493 | 8.5947 | 21.6796 | 2.6021 | 0.0017798 | 1.7644 | 0.83767 | 0.0011125 | 137.4038 | 3.4722 | 66.843 | 401.9584 | -0.0018592
61 | 23:50:11 | 30971.9999 | 0 | -1.174 | 0.0014539 | 1679.5063 | 0.012762 | 0.84665 | 21.7281 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.617 | 21.7281 | 21.0822 | 400.1081 | 401.5103 | 17.8694 | 17.8844 | 67.9622 | 68.019 | 500.1682 | 0.089846 | 0.14608 | 98.5872 | -0.10029 | 0.1705 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83361 | 1.2762e-05 | 294.8781 | 294.767 | 0.014375 | -0.021122 | 2.6098 | 26.4722 | 8.5878 | 21.6726 | 2.601 | 0.0014531 | 1.7632 | 0.83781 | 0.00090826 | 165.5778 | 4.183 | 66.8402 | 402.0684 | -0.0019517
Remark= | "00:00:07 Flow: Fixed -> 500 umol/s"
62 | 00:00:11 | 31570 | 0 | -0.68899 | 0.00026104 | 4589.8546 | 0.0023022 | 0.85037 | 21.7449 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.6201 | 21.7449 | 21.0814 | 400.8083 | 401.6337 | 17.8691 | 17.8718 | 67.9579 | 67.9685 | 500.1805 | 0.091701 | 0.14249 | 98.5988 | -0.1377 | 0.15912 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83363 | 2.3022e-06 | 294.8949 | 294.7701 | 0.014672 | -0.017437 | 2.6125 | 26.4963 | 8.6245 | 21.6825 | 2.6026 | 0.00026101 | 1.7621 | 0.84042 | 0.00016313 | 452.5542 | 11.428 | 66.7147 | 401.9612 | -0.0011435
63 | 00:10:11 | 32170.5 | 0 | -1.388 | -0.0035133 | -230.5511 | -0.034274 | 0.93772 | 23.0741 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 22.0887 | 23.0741 | 21.0735 | 400.5333 | 402.2149 | 19.2555 | 19.2152 | 71.1617 | 71.0131 | 500.1242 | 0.12122 | 0.14545 | 98.6029 | -0.1377 | 0.15912 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83354 | -3.4274e-05 | 296.2241 | 295.2387 | 0.019396 | -0.11227 | 2.8324 | 28.7253 | 9.5101 | 22.5814 | 2.7491 | -0.0035176 | 1.8947 | 0.85439 | -0.0021981 | -22.733 | -0.5732 | 66.0379 | 402.8747 | -0.0022751
64 | 00:20:11 | 32771 | 0 | -1.5729 | -0.0025911 | -567.6564 | -0.021879 | 0.81233 | 22.4382 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.8425 | 22.4382 | 21.0789 | 399.8352 | 401.7326 | 19.4255 | 19.3997 | 72.8829 | 72.7861 | 500.1583 | 0.10591 | 0.097594 | 98.6061 | -0.1377 | 0.15912 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.8336 | -2.1879e-05 | 295.5882 | 294.9925 | 0.016945 | -0.066897 | 2.7253 | 27.6378 | 8.2381 | 22.1404 | 2.6763 | -0.0025934 | 1.9129 | 0.76338 | -0.0016207 | -55.9744 | -1.413 | 69.4469 | 402.4803 | -0.002714
65 | 00:30:11 | 33371.5 | 0 | -1.8243 | -0.0033873 | -458.2754 | -0.028977 | 0.82234 | 22.7051 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.9487 | 22.7051 | 21.0764 | 399.9956 | 402.1982 | 19.7848 | 19.7507 | 73.7462 | 73.6186 | 500.1339 | 0.13873 | 0.10517 | 98.6008 | -0.1377 | 0.15912 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83356 | -2.8977e-05 | 295.8551 | 295.0987 | 0.022196 | -0.084468 | 2.7698 | 28.0908 | 8.3401 | 22.3269 | 2.7069 | -0.0033913 | 1.9474 | 0.75943 | -0.0021192 | -45.1863 | -1.1394 | 69.5463 | 403.0654 | -0.0031478
66 | 00:40:11 | 33972 | 0 | -1.9888 | -0.0037983 | -434.3326 | -0.031075 | 0.78622 | 22.706 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.9321 | 22.706 | 21.0769 | 399.8787 | 402.2798 | 20.1545 | 20.1179 | 75.2049 | 75.0699 | 500.1153 | 0.072129 | 0.063133 | 98.6048 | -0.1377 | 0.15912 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83353 | -3.1075e-05 | 295.856 | 295.0821 | 0.011541 | -0.085813 | 2.7699 | 28.0913 | 7.9734 | 22.3191 | 2.7056 | -0.0038034 | 1.9837 | 0.72186 | -0.0023767 | -42.8273 | -1.0797 | 70.8761 | 403.2252 | -0.0034959
67 | 00:50:11 | 34572.4999 | 0 | -2.1218 | -0.0034498 | -579.5316 | -0.027415 | 0.76401 | 22.5322 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.8778 | 22.5322 | 21.078 | 399.8333 | 402.3916 | 20.0788 | 20.0465 | 75.1781 | 75.0569 | 500.1922 | 0.05742 | 0.1133 | 98.6136 | -0.1377 | 0.15912 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83365 | -2.7415e-05 | 295.6822 | 295.0278 | 0.0091872 | -0.071882 | 2.7409 | 27.794 | 7.7475 | 22.205 | 2.6869 | -0.003454 | 1.9769 | 0.71 | -0.0021584 | -57.1497 | -1.4402 | 71.4076 | 403.4002 | -0.0037558
Remark= | "01:00:07 Flow: Fixed -> 500 umol/s"
68 | 01:00:11 | 35171 | 0 | -1.2707 | -0.00081348 | -2085.2589 | -0.0064819 | 0.76677 | 22.5686 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.8961 | 22.5686 | 21.0757 | 401.2294 | 402.7569 | 20.0861 | 20.0785 | 75.127 | 75.0958 | 500.1501 | 0.097987 | 0.13769 | 98.621 | -0.00055647 | 0.18488 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83358 | -6.4819e-06 | 295.7186 | 295.0461 | 0.015678 | -0.085191 | 2.7469 | 27.8535 | 7.7749 | 22.2324 | 2.6913 | -0.00081372 | 1.9802 | 0.71118 | -0.00050855 | -205.6504 | -5.1775 | 71.3927 | 403.361 | -0.0022491
69 | 01:10:11 | 35771.5 | 0 | -2.4313 | -0.00058155 | -6247.8054 | -0.0046542 | 0.77013 | 22.7073 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.9413 | 22.7073 | 21.0769 | 399.914 | 402.833 | 20.2829 | 20.2774 | 75.6628 | 75.6416 | 500.1431 | 0.10892 | 0.12429 | 98.6329 | -0.00055647 | 0.18488 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83357 | -4.6542e-06 | 295.8573 | 295.0913 | 0.017427 | -0.098546 | 2.7701 | 28.0854 | 7.808 | 22.3243 | 2.7064 | -0.00058167 | 2 | 0.70642 | -0.00036353 | -616.239 | -15.5097 | 71.5042 | 403.9887 | -0.0043033
70 | 01:20:12 | 36372 | 0 | -2.4344 | 6.6175e-05 | 58892.8368 | 0.00051932 | 0.7554 | 22.656 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.9166 | 22.656 | 21.0758 | 399.8006 | 402.7209 | 20.3377 | 20.3383 | 75.9872 | 75.9906 | 500.1315 | 0.10906 | 0.061119 | 98.6385 | -0.00055647 | 0.18488 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83355 | 5.1932e-07 | 295.806 | 295.0666 | 0.01745 | -0.097718 | 2.7615 | 27.9966 | 7.6583 | 22.2863 | 2.7002 | 6.6173e-05 | 2.0061 | 0.69405 | 4.1358e-05 | 5809.1036 | 146.2373 | 71.9689 | 403.8781 | -0.0043381
71 | 01:30:12 | 36972.5 | 0 | -2.4075 | 0.00071042 | 5787.2541 | 0.005542 | 0.75118 | 22.5886 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.8935 | 22.5886 | 21.0767 | 399.7958 | 402.6812 | 20.2591 | 20.2656 | 75.8053 | 75.8297 | 500.1521 | 0.073921 | 0.12608 | 98.6446 | -0.00055647 | 0.18488 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83359 | 5.542e-06 | 295.7386 | 295.0435 | 0.011827 | -0.094537 | 2.7503 | 27.8807 | 7.615 | 22.2411 | 2.6928 | 0.00071025 | 1.9991 | 0.69367 | 0.00044392 | 570.8815 | 14.3718 | 72.0203 | 403.8256 | -0.0042936
72 | 01:40:12 | 37573 | 0 | -2.3259 | 0.00047744 | 8144.7028 | 0.0037551 | 0.7574 | 22.6265 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.9139 | 22.6265 | 21.077 | 399.8752 | 402.6638 | 20.259 | 20.2634 | 75.7218 | 75.7402 | 500.1333 | 0.10652 | 0.1073 | 98.6613 | -0.00055647 | 0.18488 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83356 | 3.7551e-06 | 295.7765 | 295.0639 | 0.017042 | -0.095867 | 2.7566 | 27.9401 | 7.6767 | 22.2702 | 2.6976 | 0.00047736 | 1.9992 | 0.69834 | 0.00029836 | 803.5673 | 20.2271 | 71.8505 | 403.7695 | -0.004139
73 | 01:50:12 | 38173.4999 | 0 | -2.2404 | 0.0013884 | 2964.3833 | 0.010877 | 0.75474 | 22.6639 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.926 | 22.6639 | 21.0762 | 399.8563 | 402.5388 | 20.3379 | 20.3506 | 75.9729 | 76.0203 | 500.1396 | 0.10673 | 0.068516 | 98.6768 | -0.00055647 | 0.18488 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83357 | 1.0877e-05 | 295.8139 | 295.076 | 0.017077 | -0.10295 | 2.7629 | 27.9992 | 7.6486 | 22.295 | 2.7016 | 0.0013877 | 2.0081 | 0.69348 | 0.00086737 | 292.516 | 7.3642 | 72.0199 | 403.6038 | -0.0039978
Remark= | "02:00:07 Flow: Fixed -> 500 umol/s"
74 | 02:00:12 | 38771.5 | 0 | -1.3227 | 0.0012544 | 2074.8141 | 0.0097837 | 0.75139 | 22.6703 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.9234 | 22.6703 | 21.0745 | 400.9408 | 402.5228 | 20.3825 | 20.394 | 76.1602 | 76.1999 | 500.1523 | 0.11675 | 0.17747 | 98.6839 | 0.20995 | 0.18252 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83359 | 9.7837e-06 | 295.8203 | 295.0734 | 0.01868 | -0.10356 | 2.7639 | 28.0081 | 7.6141 | 22.2968 | 2.7019 | 0.0012538 | 2.0126 | 0.68937 | 0.0007837 | 204.7507 | 5.1545 | 72.1527 | 403.1516 | -0.0023673
75 | 02:10:12 | 39372 | 0 | -2.1962 | 0.0024498 | 1824.0507 | 0.018977 | 0.74663 | 22.6087 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.903 | 22.6087 | 21.0779 | 399.8232 | 402.4488 | 20.3151 | 20.3374 | 76.0014 | 76.0849 | 500.1404 | 0.10594 | 0.12198 | 98.6849 | 0.20995 | 0.18252 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83357 | 1.8977e-05 | 295.7587 | 295.053 | 0.01695 | -0.10291 | 2.7536 | 27.9032 | 7.5658 | 22.2559 | 2.6952 | 0.0024477 | 2.007 | 0.6882 | 0.00153 | 180.0063 | 4.5324 | 72.2395 | 403.4928 | -0.003932
76 | 02:20:12 | 39972.5 | 0 | -2.1647 | 0.00367 | 1336.3563 | 0.028532 | 0.74973 | 22.608 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.9056 | 22.608 | 21.0767 | 399.8187 | 402.4016 | 20.2701 | 20.3036 | 75.8254 | 75.9497 | 500.1798 | 0.074925 | 0.095285 | 98.691 | 0.20995 | 0.18252 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83363 | 2.8532e-05 | 295.758 | 295.0556 | 0.011988 | -0.10755 | 2.7535 | 27.9004 | 7.5968 | 22.2568 | 2.6954 | 0.0036653 | 2.0038 | 0.69157 | 0.0022912 | 131.8863 | 3.321 | 72.1354 | 403.4306 | -0.0038706
77 | 02:30:12 | 40573 | 0 | -2.0115 | 0.0037909 | 1241.8788 | 0.029609 | 0.75325 | 22.651 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.9215 | 22.651 | 21.0775 | 399.8321 | 402.2308 | 20.3051 | 20.3399 | 75.8871 | 76.0176 | 500.1514 | 0.095227 | 0.060569 | 98.6956 | 0.20995 | 0.18252 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83359 | 2.9609e-05 | 295.801 | 295.0715 | 0.015236 | -0.11168 | 2.7607 | 27.9719 | 7.632 | 22.2862 | 2.7002 | 0.0037859 | 2.0075 | 0.69272 | 0.0023666 | 122.5679 | 3.0875 | 72.0773 | 403.187 | -0.0035959
78 | 02:40:12 | 41173.5 | 0 | -1.8622 | 0.0050408 | 985.3672 | 0.03911 | 0.74864 | 22.6578 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.9215 | 22.6578 | 21.0763 | 399.7983 | 402.0134 | 20.3495 | 20.3955 | 76.0627 | 76.2325 | 500.1414 | 0.11392 | 0.14128 | 98.7084 | 0.20995 | 0.18252 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83357 | 3.911e-05 | 295.8078 | 295.0715 | 0.018227 | -0.11753 | 2.7618 | 27.9799 | 7.5844 | 22.2896 | 2.7007 | 0.0050319 | 2.0132 | 0.68754 | 0.0031457 | 97.264 | 2.4511 | 72.2708 | 402.8986 | -0.0033404
79 | 02:50:12 | 41773.9999 | 0 | -1.7401 | 0.0061124 | 850.4611 | 0.047077 | 0.74354 | 22.6459 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.9182 | 22.6459 | 21.0762 | 399.7898 | 401.8546 | 20.3691 | 20.4244 | 76.1601 | 76.3685 | 500.1399 | 0.11211 | 0.064525 | 98.7212 | 0.20995 | 0.18252 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83357 | 4.7077e-05 | 295.7959 | 295.0682 | 0.017938 | -0.12057 | 2.7599 | 27.9561 | 7.5317 | 22.2821 | 2.6995 | 0.0060993 | 2.0163 | 0.68318 | 0.0038132 | 83.9586 | 2.1163 | 72.4502 | 402.6818 | -0.0031308
Remark= | "03:00:07 Flow: Fixed -> 500 umol/s"
80 | 03:00:12 | 42372 | 0 | -1.0107 | 0.0054513 | 692.116 | 0.041825 | 0.74061 | 22.6197 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.9106 | 22.6197 | 21.0773 | 400.5171 | 401.7094 | 20.3585 | 20.4076 | 76.1729 | 76.3473 | 500.1332 | 0.076288 | 0.061726 | 98.7303 | 0.30172 | 0.18589 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83356 | 4.1825e-05 | 295.7697 | 295.0606 | 0.012206 | -0.11541 | 2.7555 | 27.909 | 7.5014 | 22.2651 | 2.6967 | 0.0054409 | 2.0149 | 0.68187 | 0.0034015 | 68.3329 | 1.7229 | 72.5093 | 402.1899 | -0.0018221
81 | 03:10:13 | 42972.5 | 0 | -1.5376 | 0.010665 | 626.7102 | 0.081498 | 0.73904 | 22.6106 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.9059 | 22.6106 | 21.0763 | 399.7916 | 401.5968 | 20.3112 | 20.407 | 76.013 | 76.3705 | 500.179 | 0.11774 | 0.091185 | 98.7359 | 0.30172 | 0.18589 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83363 | 8.1498e-05 | 295.7606 | 295.0559 | 0.018838 | -0.13553 | 2.7539 | 27.8921 | 7.485 | 22.2583 | 2.6956 | 0.010625 | 2.0149 | 0.68069 | 0.0066443 | 61.8788 | 1.5605 | 72.603 | 402.3277 | -0.0027748
82 | 03:20:13 | 43573 | 0 | -1.4893 | 0.012477 | 587.1546 | 0.095321 | 0.73939 | 22.6141 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.9087 | 22.6141 | 21.0765 | 399.7751 | 401.5159 | 20.2954 | 20.4075 | 75.9485 | 76.3675 | 500.1536 | 0.07101 | 0.10041 | 98.7451 | 0.30172 | 0.18589 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83359 | 9.5321e-05 | 295.7641 | 295.0587 | 0.011362 | -0.14296 | 2.7545 | 27.8954 | 7.4879 | 22.2614 | 2.6961 | 0.012423 | 2.0151 | 0.68097 | 0.007769 | 57.9786 | 1.4623 | 72.6132 | 402.2239 | -0.0026887
83 | 03:30:13 | 44173.5 | 0 | -1.3627 | 0.01544 | 537.4916 | 0.11747 | 0.73727 | 22.6208 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.9132 | 22.6208 | 21.0766 | 399.779 | 401.3572 | 20.2984 | 20.4365 | 75.9523 | 76.4678 | 500.1369 | 0.12807 | 0.12055 | 98.7633 | 0.30172 | 0.18589 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83356 | 0.00011747 | 295.7708 | 295.0632 | 0.020491 | -0.15476 | 2.7556 | 27.9015 | 7.465 | 22.267 | 2.697 | 0.015356 | 2.0184 | 0.67864 | 0.009605 | 53.0844 | 1.3392 | 72.7307 | 402.005 | -0.0024654
84 | 03:40:13 | 44774 | 0 | -1.3388 | 0.01916 | 508.1959 | 0.14426 | 0.73071 | 22.5955 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.9034 | 22.5955 | 21.0757 | 399.7246 | 401.2611 | 20.2871 | 20.4567 | 75.9676 | 76.6028 | 500.1689 | 0.11189 | 0.10792 | 98.7806 | 0.30172 | 0.18589 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83361 | 0.00014426 | 295.7455 | 295.0534 | 0.017903 | -0.16678 | 2.7514 | 27.8539 | 7.3973 | 22.2495 | 2.6941 | 0.019031 | 2.0207 | 0.67343 | 0.011906 | 50.1999 | 1.2665 | 72.9676 | 401.8975 | -0.0024306
85 | 03:50:13 | 45374.4999 | 0 | -1.2697 | 0.0221 | 488.3189 | 0.16597 | 0.72954 | 22.5967 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.9035 | 22.5967 | 21.0779 | 399.7224 | 401.1656 | 20.2753 | 20.4703 | 75.9229 | 76.653 | 500.1541 | 0.11529 | 0.10968 | 98.7808 | 0.30172 | 0.18589 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83359 | 0.00016597 | 295.7467 | 295.0535 | 0.018446 | -0.17829 | 2.7516 | 27.8558 | 7.3855 | 22.2501 | 2.6943 | 0.02193 | 2.0221 | 0.67218 | 0.013721 | 48.2365 | 1.2173 | 73.04 | 401.7692 | -0.0023082
Remark= | "04:00:07 Flow: Fixed -> 500 umol/s"
86 | 04:00:13 | 45972.5 | 0 | -0.74267 | 0.016136 | 469.7523 | 0.12072 | 0.72534 | 22.5856 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.9032 | 22.5856 | 21.0768 | 400.1549 | 400.9878 | 20.3499 | 20.4918 | 76.2405 | 76.7445 | 500.1399 | 0.12414 | 0.15443 | 98.7923 | 0.29452 | 0.19106 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83357 | 0.00012072 | 295.7356 | 295.0532 | 0.019862 | -0.15313 | 2.7498 | 27.8339 | 7.3421 | 22.2444 | 2.6933 | 0.016044 | 2.0244 | 0.66889 | 0.010036 | 46.4079 | 1.1715 | 73.1213 | 401.3408 | -0.0013531
87 | 04:10:13 | 46573 | 0 | -1.1087 | 0.027059 | 461.8023 | 0.20134 | 0.72425 | 22.5943 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.9047 | 22.5943 | 21.0765 | 399.6543 | 400.8875 | 20.2784 | 20.515 | 75.9479 | 76.8325 | 500.151 | 0.12076 | 0.1084 | 98.8043 | 0.29452 | 0.19106 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83359 | 0.00020134 | 295.7443 | 295.0547 | 0.019322 | -0.19635 | 2.7512 | 27.8451 | 7.3301 | 22.2495 | 2.6942 | 0.026803 | 2.027 | 0.66718 | 0.016775 | 45.628 | 1.1519 | 73.2776 | 401.4145 | -0.0020239
88 | 04:20:13 | 47173.5 | 0 | -1.0874 | 0.028735 | 456.8323 | 0.21333 | 0.72304 | 22.5897 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.9039 | 22.5897 | 21.0774 | 399.6956 | 400.8976 | 20.2688 | 20.5194 | 75.9163 | 76.8548 | 500.1343 | 0.11214 | 0.08679 | 98.8049 | 0.29452 | 0.19106 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83356 | 0.00021333 | 295.7397 | 295.0539 | 0.017943 | -0.20215 | 2.7505 | 27.8373 | 7.3178 | 22.2468 | 2.6937 | 0.028447 | 2.0274 | 0.66629 | 0.017805 | 45.1373 | 1.1395 | 73.3306 | 401.4145 | -0.0019865
89 | 04:30:13 | 47774 | 0 | -1.0283 | 0.029527 | 451.9181 | 0.21878 | 0.7219 | 22.5852 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.9047 | 22.5852 | 21.0775 | 399.6718 | 400.8002 | 20.2643 | 20.5214 | 75.9025 | 76.866 | 500.1251 | 0.1372 | 0.11495 | 98.8138 | 0.29452 | 0.19106 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83354 | 0.00021878 | 295.7352 | 295.0547 | 0.021952 | -0.20426 | 2.7497 | 27.8271 | 7.3057 | 22.2449 | 2.6934 | 0.029223 | 2.0278 | 0.66561 | 0.018291 | 44.6557 | 1.1275 | 73.3725 | 401.289 | -0.0018802
90 | 04:40:13 | 48374.5 | 0 | -1.0412 | 0.031556 | 448.9769 | 0.23307 | 0.72025 | 22.582 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.904 | 22.582 | 21.0765 | 399.6128 | 400.7498 | 20.2549 | 20.5287 | 75.8852 | 76.9114 | 500.1395 | 0.14515 | 0.18669 | 98.8334 | 0.29452 | 0.19106 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83357 | 0.00023307 | 295.732 | 295.054 | 0.023223 | -0.2114 | 2.7492 | 27.8162 | 7.2875 | 22.243 | 2.6931 | 0.031209 | 2.0289 | 0.66417 | 0.019537 | 44.3739 | 1.1203 | 73.4474 | 401.2448 | -0.0019059
91 | 04:50:14 | 48974.9999 | 0 | -1.0234 | 0.03294 | 445.8803 | 0.24181 | 0.71628 | 22.5581 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.8959 | 22.5581 | 21.0777 | 399.5851 | 400.6966 | 20.2424 | 20.5265 | 75.8838 | 76.9495 | 500.1509 | 0.094785 | 0.10484 | 98.8432 | 0.29452 | 0.19106 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83358 | 0.00024181 | 295.7081 | 295.0459 | 0.015166 | -0.21398 | 2.7452 | 27.7731 | 7.2466 | 22.227 | 2.6905 | 0.032562 | 2.0289 | 0.66156 | 0.020385 | 44.0723 | 1.1128 | 73.5687 | 401.1831 | -0.0018768
Remark= | "05:00:07 Flow: Fixed -> 500 umol/s"
92 | 05:00:14 | 49573 | 0 | -0.64586 | 0.023002 | 440.9176 | 0.16902 | 0.7146 | 22.5534 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.8988 | 22.5534 | 21.0769 | 399.9685 | 400.6621 | 20.3342 | 20.5328 | 76.2614 | 76.9697 | 500.1657 | 0.10289 | 0.11083 | 98.8567 | 0.37057 | 0.18532 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83361 | 0.00016902 | 295.7034 | 295.0488 | 0.016462 | -0.17482 | 2.7444 | 27.7614 | 7.2286 | 22.2261 | 2.6903 | 0.022817 | 2.0298 | 0.66051 | 0.014277 | 43.5876 | 1.1005 | 73.5316 | 400.9691 | -0.0011844
93 | 05:10:14 | 50173.5 | 0 | -1.0232 | 0.035662 | 442.0962 | 0.26049 | 0.71357 | 22.5552 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.9008 | 22.5552 | 21.0762 | 399.5727 | 400.6749 | 20.2381 | 20.5442 | 75.862 | 77.0093 | 500.1573 | 0.1191 | 0.15721 | 98.8657 | 0.37057 | 0.18532 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.8336 | 0.00026049 | 295.7052 | 295.0508 | 0.019056 | -0.2227 | 2.7447 | 27.7618 | 7.2176 | 22.228 | 2.6906 | 0.035219 | 2.0311 | 0.65951 | 0.022051 | 43.7082 | 1.1034 | 73.6886 | 401.1612 | -0.0018794
94 | 05:20:14 | 50774 | 0 | -0.99541 | 0.038494 | 437.5273 | 0.27921 | 0.70938 | 22.5382 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.8965 | 22.5382 | 21.0776 | 399.5331 | 400.593 | 20.2268 | 20.5549 | 75.8516 | 77.0817 | 500.1612 | 0.093385 | 0.17871 | 98.8812 | 0.37057 | 0.18532 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.8336 | 0.00027921 | 295.6882 | 295.0465 | 0.014942 | -0.23089 | 2.7419 | 27.7289 | 7.1741 | 22.2174 | 2.6889 | 0.03798 | 2.0325 | 0.6564 | 0.023783 | 43.2632 | 1.0922 | 73.8424 | 401.0662 | -0.0018327
95 | 05:30:14 | 51374.5 | 0 | -0.95432 | 0.039249 | 435.0211 | 0.28425 | 0.70859 | 22.5398 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.9001 | 22.5398 | 21.0759 | 399.5479 | 400.5561 | 20.2283 | 20.5623 | 75.8524 | 77.1061 | 500.1576 | 0.11981 | 0.11228 | 98.8965 | 0.37057 | 0.18532 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.8336 | 0.00028425 | 295.6898 | 295.0501 | 0.019169 | -0.23321 | 2.7421 | 27.7273 | 7.165 | 22.2199 | 2.6893 | 0.038714 | 2.0335 | 0.65577 | 0.024244 | 43.0221 | 1.086 | 73.8806 | 401.0098 | -0.0017582
96 | 05:40:14 | 51975 | 0 | -1.0125 | 0.040546 | 436.1391 | 0.29197 | 0.70493 | 22.5232 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.8944 | 22.5232 | 21.0764 | 399.5019 | 400.5762 | 20.227 | 20.5701 | 75.8788 | 77.1661 | 500.1473 | 0.13611 | 0.094005 | 98.9028 | 0.37057 | 0.18532 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83358 | 0.00029197 | 295.6732 | 295.0444 | 0.021778 | -0.23579 | 2.7394 | 27.6976 | 7.1275 | 22.2088 | 2.6875 | 0.039976 | 2.0344 | 0.65304 | 0.025035 | 43.1354 | 1.0888 | 74.0015 | 401.0575 | -0.0018682
97 | 05:50:14 | 52575.4999 | 0 | -1.016 | 0.04087 | 435.9768 | 0.29586 | 0.70874 | 22.5475 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.9021 | 22.5475 | 21.078 | 399.5399 | 400.6165 | 20.2244 | 20.572 | 75.8357 | 77.1399 | 500.1471 | 0.10777 | 0.074486 | 98.9055 | 0.37057 | 0.18532 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83358 | 0.00029586 | 295.6975 | 295.0521 | 0.017243 | -0.24008 | 2.7434 | 27.7378 | 7.1658 | 22.2248 | 2.6901 | 0.040291 | 2.0347 | 0.65542 | 0.025233 | 43.1205 | 1.0883 | 73.902 | 401.0995 | -0.001872
Remark= | "06:00:07 Flow: Fixed -> 500 umol/s"
98 | 06:00:14 | 53174 | 0 | -0.77473 | 0.032373 | 434.3706 | 0.23351 | 0.70418 | 22.5323 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.8998 | 22.5323 | 21.0758 | 399.7545 | 400.5717 | 20.3167 | 20.591 | 76.2406 | 77.2244 | 500.1403 | 0.084416 | 0.099313 | 98.9122 | 0.31011 | 0.19089 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83357 | 0.00023351 | 295.6823 | 295.0498 | 0.013507 | -0.20572 | 2.7409 | 27.7102 | 7.1192 | 22.2161 | 2.6887 | 0.032008 | 2.0367 | 0.65197 | 0.020037 | 42.9646 | 1.0844 | 73.9693 | 400.94 | -0.0014293
99 | 06:10:14 | 53774.5 | 0 | -1.0124 | 0.04508 | 432.1379 | 0.32275 | 0.70203 | 22.5326 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.8997 | 22.5326 | 21.0761 | 399.4921 | 400.5515 | 20.2335 | 20.6127 | 75.8873 | 77.3083 | 500.1362 | 0.072538 | 0.10118 | 98.9142 | 0.31011 | 0.19089 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83356 | 0.00032275 | 295.6826 | 295.0497 | 0.011606 | -0.25257 | 2.7409 | 27.7101 | 7.0974 | 22.2161 | 2.6887 | 0.044376 | 2.0389 | 0.6498 | 0.027797 | 42.7446 | 1.0789 | 74.163 | 401.0328 | -0.0018722
100 | 06:20:15 | 54375 | 0 | -0.96817 | 0.046925 | 429.1468 | 0.33522 | 0.7009 | 22.5368 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.9019 | 22.5368 | 21.0761 | 399.4761 | 400.4765 | 20.2387 | 20.6325 | 75.892 | 77.3689 | 500.1522 | 0.090357 | 0.10473 | 98.9089 | 0.31011 | 0.19089 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83359 | 0.00033522 | 295.6868 | 295.0519 | 0.014457 | -0.25936 | 2.7416 | 27.7188 | 7.0863 | 22.2194 | 2.6892 | 0.046162 | 2.0407 | 0.64848 | 0.028919 | 42.4464 | 1.0716 | 74.2275 | 400.9367 | -0.0017924
101 | 06:30:15 | 54975.5 | 0 | -0.99728 | 0.048553 | 429.0821 | 0.34474 | 0.69711 | 22.5262 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.8999 | 22.5262 | 21.0752 | 399.4879 | 400.5186 | 20.2454 | 20.6504 | 75.9352 | 77.4548 | 500.1642 | 0.075255 | 0.14685 | 98.9211 | 0.31011 | 0.19089 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83361 | 0.00034474 | 295.6762 | 295.0499 | 0.012041 | -0.26324 | 2.7399 | 27.6975 | 7.0471 | 22.213 | 2.6882 | 0.047737 | 2.0428 | 0.64542 | 0.029908 | 42.4453 | 1.0713 | 74.3647 | 400.9927 | -0.0018495
102 | 06:40:15 | 55576 | 0 | -0.96531 | 0.048833 | 427.8046 | 0.34668 | 0.69723 | 22.5271 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.9015 | 22.5271 | 21.0769 | 399.4928 | 400.4842 | 20.2393 | 20.6466 | 75.9208 | 77.4485 | 500.1519 | 0.10829 | 0.0676 | 98.9401 | 0.31011 | 0.19089 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83359 | 0.00034668 | 295.6771 | 295.0515 | 0.017326 | -0.26409 | 2.74 | 27.6936 | 7.047 | 22.2143 | 2.6884 | 0.048007 | 2.0428 | 0.64561 | 0.030078 | 42.327 | 1.0682 | 74.3643 | 400.9431 | -0.0017904
103 | 06:50:15 | 56176.4999 | 0 | -0.9767 | 0.04784 | 428.8612 | 0.33928 | 0.69624 | 22.5274 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.8995 | 22.5274 | 21.0768 | 399.489 | 400.4976 | 20.2585 | 20.6571 | 76.0014 | 77.4963 | 500.16 | 0.10581 | 0.09752 | 98.9403 | 0.31011 | 0.19089 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.8336 | 0.00033928 | 295.6774 | 295.0495 | 0.016929 | -0.26053 | 2.7401 | 27.6941 | 7.037 | 22.2134 | 2.6882 | 0.047047 | 2.0438 | 0.64442 | 0.029475 | 42.4317 | 1.0708 | 74.3921 | 400.9619 | -0.0018121
Remark= | "07:00:08 Flow: Fixed -> 500 umol/s"
104 | 07:00:15 | 56774 | 0 | -0.76124 | 0.031621 | 434.6191 | 0.22614 | 0.69827 | 22.5329 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.9026 | 22.5329 | 21.0778 | 399.7527 | 400.5572 | 20.3776 | 20.6432 | 76.4927 | 77.4434 | 500.1783 | 0.10018 | 0.085922 | 98.9537 | 0.45568 | 0.18314 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83363 | 0.00022614 | 295.6829 | 295.0526 | 0.01603 | -0.20155 | 2.741 | 27.6997 | 7.0565 | 22.2178 | 2.689 | 0.031273 | 2.0427 | 0.64623 | 0.019576 | 43.0072 | 1.085 | 74.1815 | 400.919 | -0.0014085
105 | 07:10:15 | 57374.5 | 0 | -1.0918 | 0.044376 | 435.6418 | 0.31668 | 0.7 | 22.54 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.9024 | 22.54 | 21.0769 | 399.4316 | 400.5891 | 20.2612 | 20.6332 | 76.0251 | 77.422 | 500.156 | 0.10197 | 0.095723 | 98.9746 | 0.45568 | 0.18314 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83359 | 0.00031668 | 295.69 | 295.0524 | 0.016316 | -0.24998 | 2.7422 | 27.7057 | 7.0725 | 22.2212 | 2.6895 | 0.043694 | 2.0422 | 0.64735 | 0.027369 | 43.1175 | 1.0875 | 74.243 | 401.1081 | -0.0020208
106 | 07:20:15 | 57975 | 0 | -1.1156 | 0.043045 | 437.7762 | 0.30721 | 0.69983 | 22.5314 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.8995 | 22.5314 | 21.0766 | 399.4296 | 400.6203 | 20.2574 | 20.6183 | 76.0318 | 77.3879 | 500.1274 | 0.10066 | 0.089499 | 98.985 | 0.45568 | 0.18314 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83355 | 0.00030721 | 295.6814 | 295.0495 | 0.016105 | -0.24426 | 2.7407 | 27.6884 | 7.0701 | 22.2154 | 2.6886 | 0.042402 | 2.0409 | 0.64767 | 0.026558 | 43.3333 | 1.0927 | 74.2243 | 401.1506 | -0.0020641
107 | 07:30:15 | 58575.5 | 0 | -1.1423 | 0.042346 | 439.4446 | 0.30339 | 0.70239 | 22.5525 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.9055 | 22.5525 | 21.0767 | 399.3829 | 400.6075 | 20.2711 | 20.6276 | 76.0568 | 77.3945 | 500.1298 | 0.092087 | 0.065002 | 98.9872 | 0.45568 | 0.18314 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83355 | 0.00030339 | 295.7025 | 295.0555 | 0.014734 | -0.24427 | 2.7442 | 27.7233 | 7.0957 | 22.229 | 2.6908 | 0.041724 | 2.0419 | 0.64893 | 0.026132 | 43.4994 | 1.0969 | 74.1564 | 401.1505 | -0.0021117
108 | 07:40:15 | 59176 | 0 | -1.1523 | 0.042683 | 439.5075 | 0.30557 | 0.70202 | 22.5517 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.9032 | 22.5517 | 21.0772 | 399.3949 | 400.6305 | 20.2682 | 20.6273 | 76.0674 | 77.4146 | 500.1254 | 0.097762 | 0.03706 | 99 | 0.45568 | 0.18314 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83354 | 0.00030557 | 295.7017 | 295.0532 | 0.015642 | -0.24559 | 2.7441 | 27.7184 | 7.0911 | 22.2275 | 2.6905 | 0.042051 | 2.0421 | 0.64844 | 0.026338 | 43.5112 | 1.097 | 74.1718 | 401.1782 | -0.0021304
109 | 07:50:15 | 59776.4999 | 0 | -1.0358 | 0.044001 | 433.8364 | 0.31345 | 0.69894 | 22.5372 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.9022 | 22.5372 | 21.0766 | 399.3996 | 400.4916 | 20.2634 | 20.6317 | 76.0619 | 77.4449 | 500.1229 | 0.075485 | 0.22792 | 99.011 | 0.45568 | 0.18314 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83354 | 0.00031345 | 295.6872 | 295.0522 | 0.012078 | -0.24799 | 2.7417 | 27.6909 | 7.0592 | 22.2197 | 2.6893 | 0.04333 | 2.0428 | 0.6465 | 0.027141 | 42.9546 | 1.0833 | 74.2746 | 400.9839 | -0.0019186
Remark= | "08:00:09 Flow: Fixed -> 500 umol/s"
110 | 08:00:16 | 60374.5 | 0 | -0.37418 | 0.0324 | 413.7276 | 0.24106 | 0.72696 | 22.7474 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.9469 | 22.7474 | 21.0794 | 399.6264 | 399.9596 | 20.4194 | 20.7026 | 76.492 | 77.5046 | 500.0991 | 83.4239 | 170.9138 | 99.0184 | 0.39602 | 0.17773 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.8335 | 0.00024106 | 295.8974 | 295.0969 | 13.3478 | -0.073485 | 2.7769 | 28.0442 | 7.3417 | 22.3471 | 2.7102 | 0.032035 | 2.0499 | 0.66027 | 0.020054 | 40.9666 | 1.0344 | 73.4698 | 400.1375 | -0.00068704
111 | 08:10:16 | 60975 | 0 | 2.8193 | 0.04175 | 281.8558 | 0.35486 | 0.83232 | 23.6324 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 22.0254 | 23.6324 | 21.0766 | 399.476 | 395.9249 | 20.7624 | 21.1791 | 77.3595 | 78.9117 | 500.0956 | 422.8633 | 423.1037 | 99.0204 | 0.39602 | 0.17773 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83349 | 0.00035486 | 296.7824 | 295.1754 | 67.6581 | 0.40418 | 2.9295 | 29.5846 | 8.4055 | 22.8289 | 2.7907 | 0.041145 | 2.0972 | 0.69349 | 0.02577 | 27.9095 | 0.71189 | 71.2706 | 394.5848 | 0.0050922
112 | 08:20:16 | 61575.5 | 0 | 4.0072 | 0.05173 | 264.1365 | 0.43408 | 0.82451 | 23.6934 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 22.0628 | 23.6934 | 21.0759 | 399.5152 | 394.5022 | 20.8556 | 21.3652 | 77.534 | 79.4288 | 500.1137 | 421.6852 | 422.2647 | 99.0277 | 0.39602 | 0.17773 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83352 | 0.00043408 | 296.8434 | 295.2128 | 67.4696 | 0.35721 | 2.9403 | 29.6913 | 8.3261 | 22.8781 | 2.799 | 0.050805 | 2.1158 | 0.68324 | 0.031835 | 26.1568 | 0.66954 | 71.738 | 392.5973 | 0.0073222
113 | 08:30:16 | 62176 | 0 | 4.8358 | 0.061057 | 259.9636 | 0.49636 | 0.80151 | 23.6594 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 22.0604 | 23.6594 | 21.074 | 399.3819 | 393.3462 | 20.949 | 21.5317 | 77.9119 | 80.0783 | 500.1239 | 420.6962 | 420.4836 | 99.0515 | 0.39602 | 0.17773 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83354 | 0.00049636 | 296.8094 | 295.2104 | 67.3114 | 0.32698 | 2.9343 | 29.6235 | 8.0918 | 22.8599 | 2.7959 | 0.059772 | 2.1327 | 0.66315 | 0.037471 | 25.7498 | 0.6609 | 72.5575 | 391.0475 | 0.0089726
Remark= | "08:34:12 Coolers: Tblock -> 25.00 C"
Remark= | "08:35:17 Lamp: Tracking -> ParOutæm"
Remark= | "08:35:17 CO2 Mixer: CO2R -> 400 uml"
Remark= | "08:35:17 Coolers: Tblock -> 25.00 C"
Remark= | "08:35:17 Flow: Fixed -> 500 umol/s"

## Graphs
Photo | Cond | Ci | CO2R | Photo | Ci | Photo | CO2R | Cond
6.9468 | 0.10389 | 273.6168 | 399.8141 | 6.9468 | 273.6168 | 6.9468 | 399.8141 | 0.10389
4.6012 | 0.08667 | 201.3657 | 299.7427 | 4.6012 | 201.3657 | 4.6012 | 299.7427 | 0.08667
2.4529 | 0.074552 | 139.1115 | 199.8001 | 2.4529 | 139.1115 | 2.4529 | 199.8001 | 0.074552
0.37108 | 0.069167 | 87.8386 | 99.2342 | 0.37108 | 87.8386 | 0.37108 | 99.2342 | 0.069167
-0.64323 | 0.066875 | 65.4399 | 50.3306 | -0.64323 | 65.4399 | -0.64323 | 50.3306 | 0.066875
-1.7654 | 0.064171 | 44.7967 | 0 | -1.7654 | 44.7967 | -1.7654 | 0 | 0.064171
6.2601 | 0.06206 | 221.9147 | 401.1935 | 6.2601 | 221.9147 | 6.2601 | 401.1935 | 0.06206
7.6181 | 0.057018 | 264.7796 | 500.4774 | 7.6181 | 264.7796 | 7.6181 | 500.4774 | 0.057018
8.7479 | 0.049878 | 294.2312 | 600.3057 | 8.7479 | 294.2312 | 8.7479 | 600.3057 | 0.049878
10.7127 | 0.044128 | 379.2637 | 800.0101 | 10.7127 | 379.2637 | 10.7127 | 800.0101 | 0.044128
11.1114 | 0.037973 | 398.2759 | 901.1022 | 11.1114 | 398.2759 | 11.1114 | 901.1022 | 0.037973
10.9295 | 0.031609 | 411.5165 | 1000.6689 | 10.9295 | 411.5165 | 10.9295 | 1000.6689 | 0.031609
11.6057 | 0.02479 | 411.4354 | 1200.2655 | 11.6057 | 411.4354 | 11.6057 | 1200.2655 | 0.02479
-1.1615 | 0.0029426 | 1024.7034 | 400.1677
-0.82517 | 0.0027413 | 874.8493 | 400.387
-0.70493 | 0.003742 | 695.6367 | 400.4182
-0.77332 | 0.0034793 | 749.4888 | 400.6122
-0.83448 | 0.0031232 | 820.8267 | 400.5643
-0.41131 | 0.001319 | 891.3953 | 400.9271
-0.52055 | 0.0011088 | 1141.6028 | 400.5691
-0.54671 | 0.0012054 | 1116.3045 | 400.5753
-0.55347 | 0.0010493 | 1233.6878 | 400.5443
-0.63247 | 0.0012277 | 1214.326 | 400.5104
-0.77179 | 0.0012455 | 1380.4631 | 400.5078
-0.30877 | 0.00017895 | 3136.9175 | 401.0627
-0.76763 | 0.0012049 | 1408.1653 | 400.5093
-0.89631 | 0.0016357 | 1266.7797 | 400.5174
-0.88068 | 0.0015085 | 1323.7176 | 400.5522
-1.0652 | 0.0014209 | 1587.4885 | 400.4834
-1.1944 | 0.0011382 | 2063.829 | 400.5293
-0.54871 | 0.00025306 | 3841.1666 | 401.4054
-1.3654 | 0.00057084 | 4196.736 | 400.5502
-1.4384 | 0.00049499 | 5013.4532 | 400.4333
-1.514 | 0.00035132 | 7243.4809 | 400.4378
-1.4619 | 0.0007764 | 3388.403 | 400.4413
-1.4369 | 0.00070242 | 3646.893 | 400.3866
-0.52551 | 0.00039553 | 2507.2518 | 401.4166
-1.2202 | 0.0011563 | 2072.98 | 400.3617
-1.1295 | 0.0011975 | 1894.9717 | 400.4376
-1.0732 | 0.0013332 | 1675.1717 | 400.346
-0.96208 | 0.0013675 | 1513.8618 | 400.3026
-0.93896 | 0.00083395 | 2184.9259 | 400.3362
-0.3143 | 0.00096368 | 913.917 | 400.9479
-0.83826 | 0.0020675 | 1040.1631 | 400.343
-0.86235 | 0.0022117 | 1015.4854 | 400.2507
-0.81449 | 0.0020908 | 1014.8541 | 400.2767
-0.79406 | 0.0020836 | 1001.3678 | 400.2371
-0.76081 | 0.0024414 | 890.9867 | 400.2401
-0.30702 | 0.0010063 | 880.324 | 400.7563
-0.89616 | 0.0011461 | 1638.3578 | 400.2241
-0.88024 | 0.00092168 | 1913.3175 | 400.212
-0.87333 | 0.0011436 | 1609.2815 | 400.1707
-0.78885 | 0.0013759 | 1306.8435 | 400.221
-0.8554 | 0.0011757 | 1551.8883 | 400.1588
-0.41494 | 0.00074864 | 1276.3009 | 400.6653
-0.92301 | 0.0016419 | 1289.2529 | 400.1564
-0.99116 | 0.0013885 | 1530.233 | 400.0912
-1.0412 | 0.0014328 | 1550.8628 | 400.1118
-1.118 | 0.0017809 | 1393.8177 | 400.0933
-1.174 | 0.0014539 | 1679.5063 | 400.1081
-0.68899 | 0.00026104 | 4589.8546 | 400.8083
-1.388 | -0.0035133 | -230.5511 | 400.5333
-1.5729 | -0.0025911 | -567.6564 | 399.8352
-1.8243 | -0.0033873 | -458.2754 | 399.9956
-1.9888 | -0.0037983 | -434.3326 | 399.8787
-2.1218 | -0.0034498 | -579.5316 | 399.8333
-1.2707 | -0.00081348 | -2085.2589 | 401.2294
-2.4313 | -0.00058155 | -6247.8054 | 399.914
-2.4344 | 6.6175e-05 | 58892.8368 | 399.8006
-2.4075 | 0.00071042 | 5787.2541 | 399.7958
-2.3259 | 0.00047744 | 8144.7028 | 399.8752
-2.2404 | 0.0013884 | 2964.3833 | 399.8563
-1.3227 | 0.0012544 | 2074.8141 | 400.9408
-2.1962 | 0.0024498 | 1824.0507 | 399.8232
-2.1647 | 0.00367 | 1336.3563 | 399.8187
-2.0115 | 0.0037909 | 1241.8788 | 399.8321
-1.8622 | 0.0050408 | 985.3672 | 399.7983
-1.7401 | 0.0061124 | 850.4611 | 399.7898
-1.0107 | 0.0054513 | 692.116 | 400.5171
-1.5376 | 0.010665 | 626.7102 | 399.7916
-1.4893 | 0.012477 | 587.1546 | 399.7751
-1.3627 | 0.01544 | 537.4916 | 399.779
-1.3388 | 0.01916 | 508.1959 | 399.7246
-1.2697 | 0.0221 | 488.3189 | 399.7224
-0.74267 | 0.016136 | 469.7523 | 400.1549
-1.1087 | 0.027059 | 461.8023 | 399.6543
-1.0874 | 0.028735 | 456.8323 | 399.6956
-1.0283 | 0.029527 | 451.9181 | 399.6718
-1.0412 | 0.031556 | 448.9769 | 399.6128
-1.0234 | 0.03294 | 445.8803 | 399.5851
-0.64586 | 0.023002 | 440.9176 | 399.9685
-1.0232 | 0.035662 | 442.0962 | 399.5727
-0.99541 | 0.038494 | 437.5273 | 399.5331
-0.95432 | 0.039249 | 435.0211 | 399.5479
-1.0125 | 0.040546 | 436.1391 | 399.5019
-1.016 | 0.04087 | 435.9768 | 399.5399
-0.77473 | 0.032373 | 434.3706 | 399.7545
-1.0124 | 0.04508 | 432.1379 | 399.4921
-0.96817 | 0.046925 | 429.1468 | 399.4761
-0.99728 | 0.048553 | 429.0821 | 399.4879
-0.96531 | 0.048833 | 427.8046 | 399.4928
-0.9767 | 0.04784 | 428.8612 | 399.489
-0.76124 | 0.031621 | 434.6191 | 399.7527
-1.0918 | 0.044376 | 435.6418 | 399.4316
-1.1156 | 0.043045 | 437.7762 | 399.4296
-1.1423 | 0.042346 | 439.4446 | 399.3829
-1.1523 | 0.042683 | 439.5075 | 399.3949
-1.0358 | 0.044001 | 433.8364 | 399.3996
-0.37418 | 0.0324 | 413.7276 | 399.6264
2.8193 | 0.04175 | 281.8558 | 399.476
4.0072 | 0.05173 | 264.1365 | 399.5152
4.8358 | 0.061057 | 259.9636 | 399.3819